## Slide 1
Институт информационных технологий и автоматизированных систем
Кафедра электротехники, электропривода и промышленной электроники
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
        Выполнил:
        обучающийся гр. ИПЭ-18
        Присяжнюк И.В.
        Руководитель:
        к.т.н., доцент
        Модзелевский Д.Е.
Новокузнецк
2022
Notes: 1

## Slide 2
Цели и задачи
Цель ВКР – разработать многоуровневый преобразователь частоты по выбранной топологии для питания асинхронного двигателя в регулируемом частотном электроприводе.
Задачи ВКР:
– провести обзор существующих схемных решений высоковольтных преобразователей;
– проанализировать методы управления и генерации ШИМ;
– выбрать топологию и схемотехническое решение преобразователя;
– выбрать и рассчитать ключи и электрическую схему для модулей прототипа многоуровневого преобразователя частоты;
– создать силовую схему и печатную плату.
– выбрать управляющее устройство и разработать схему системы управления;
– разработать алгоритм управления;
– исследовать разработанное устройство в программах моделирования

## Slide 3
Актуальность
Применения высоковольтного
электропривода
Мощные насосы
От 10 кВт до ~1 МВт
Воздуходувки
От 10 кВт до ~2 МВт
Газоперекачивающие агрегаты
От 1МВт до 30+ МВт
Предъявляемые требования
Возможность регулирования скорости;
Энергоэффективность;
Увеличение эксплуатационного срока;
Отказоустойчивость;
Высокий КПД.

## Slide 4
Существующие виды преобразователей ч.1

## Slide 5
Существующие виды преобразователей ч.2
Преобразователи
напряжения
Матричные
преобразователи
Прямое преобразование
напряжения
Возможность рекуперации
Энергоэффективность
Даёт высокую мощность
но не напряжение
Циклоконвертеры
Прямое преобразование
напряжения
Прямой контроль
скорости
Энергоэффективность
Специфические применение
Многоуровневые
преобразователи
Формирование
Практически любого
уровня напряжения
Высокая
отказоустойчивость
Коэффициент искажений
Выше чем у матричных преобр.
и циклоконвертеров, но всё ещё
ниже чем у обычных

## Slide 6
Обзор топологий

## Slide 7
Выбор схемотехники ячейки
Типовая схема ячейки
Схема выбранная для прототипа

## Slide 8
Структурная схема каскадной топологии
Промышленная
сеть
Фазосдвигающий
трансформатор
Неуправляемый выпрямитель (схема Ларионова)
Конденсаторный фильтр
Ячейка каскада на IGBT модулях
1
2
3

## Slide 9
Способы частотного управления ч.1
Скалярное
управление
Зависимость частоты от
напряжения
Зависимость тока и момента
от скольжения
Преимущества:
Простая реализация
Недостатки:
Высокие показатели ошибки;
Не подходит если нагрузка носит
изменчивый характер;
Нельзя управлять моментом.
Векторное
управление
Преимущества:
Управление скоростью вращения вала;
Управление моментом;
Большой диапазон управления скоростью;
Уменьшение потерь на намагничивание
и нагрев;
Более высокий КПД;
Плавный старт;
Быстрая реакция на изменение нагрузки
Недостатки:
Сложность реализации;
Высокие требования к вычислительным
мощностям.

## Slide 10
Способы частотного управления ч.2
Прямое управление моментом для обычного инвертора
Прямое управление моментом для каскадного инвертора

## Slide 11
Синтез ШИМ
Векторное управление и векторная ШИМ
Модель управления
Генератор ШИМ

## Slide 12
Графики ШИМ и формируемого напряжения
Последовательное включение уровней напряжения
Векторной моделью управления
Диаграмма включения нижних ключей плеча А
Задающая синусоида

## Slide 13
Структура устройства

## Slide 14
Функциональная схема
Модель на стороне Raspberry Pi4
Генератор ШИМ плеча А для Arduino

## Slide 15
Принципиальная электрическая схема прототипа в Proteus

## Slide 16
Модель Simulink

## Slide 17
Моделирование двигателя мощностью 147 кВт
Скорость
Магнитный поток
Крутящий момент
Ток
Реверс для АИР 132 S6

## Slide 18
Печатная плата модуля
Размер: 150x200 мм
Материал: Текстолит
Метод изготовления: ЛУТ

## Slide 19
Заключение
Многоуровневые преобразователи позволяют получать напряжения в несколько раз превышающие напряжения источника, при этом позволяя гибко управлять требуемыми характеристиками (значение напряжения, форма, частота, коэффициент гармонических искажений).
Среди проанализированных методов автоматического регулирования скорости было отдано предпочтение векторному методу прямого управления моментом. Получаемые при этом показатели удовлетворяют современным требованиям точности управления и энергоэффективности. Применяемый при этом метод генерации ШИМ позволяет без больших трудностей масштабировать модель управления, а двухконтурная система управления с использованием нескольких управляющих устройств повышает надёжность системы.
Выбранная, проанализированная и смоделированная топология и схемотехника удовлетворяет следующим требованиям:
экономичность;
простота в сборке и эксплуатации;
удобство топологических преобразований, обслуживания и замены;
возможность управления высоковольтными электроприводами.
Поставленные задачи решены, цель работы достигнута.

## Slide 20
Спасибо за внимание!